Кран трехходовой Ру 6 Ду 50 (536 - 03.039) -1шт

Кран трехходовой Ру 6 Ду 50 (536 - 03.041) -2шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 40 (536 - 35.704) -5шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 50 (536 - 35.704) -1шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 50 (536 - 35.704) -2шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 80 (536 - 35.706) -1шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 80 (536 - 35.706) -1шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 6 Ду 80 (536 - 35.702) -3шт

Кран трехходовой с Г-пробкой Ру 25 Ду 10 (536 - 35.690) -35шт

Кран трехходовой с Т-пробкой Ру 6 Ду 40 (536 - 35.699) -1шт

Кран трехходовой с Т-пробкой Ру 6 Ду 40 (536 - 35.699) -2шт

Кран трехходовой с Т-пробкой Ру 6 Ду 40 (536 - 35.699) -1шт

Задвижка клинкетная Ру 6 Ду 100 (532 - 01.017) -1шт

Задвижка клинкетная Ру 10 Ду 80 (532 - 01.016) -2шт

Клапан пожарный 3ВУС Ру10 Ду 50 (595 - 03.008) -1шт

Клапан пожарный 3ВУС Ру10 Ду 50 (595 - 03.008) -1шт

Кран проходной мощный пробковый сальниковый муфтовый Ду 25 Ру 10-3шт

Кран проходной мощный пробковый сальниковый муфтовый Ду 32 Ру 10-1шт

Кран пробно-спусковой с прямым спуском цапковый Ду 6 Ру 16- 6 шт

Кран пробно-спусковой с прямым спуском цапковый Ду 10 Ру 10-1шт

Запорное устройство указателя уровня жидкости Ру 16 Ду 20-1шт

Клапан запорный цапковый с присоединением под  дюрит угловой ИТШЛ 491216-002 Ру 6 Ду 20 (521-03,443) -5шт

Клапан запорный Ру 6 Ду 32 (521-03-442-02) -4шт

Клапан невозвратно-запорный Ру 6 Ду 65 (522-03-122-05) -2шт

Клапан редуксионный (525-03-006-01х84) -2шт

Кран с изогнутым носиком Ру 6 Ду 20  (ВН 52-607) -16шт

Клапан предохранительный Рр Ду 20 (524-03.082) -2шт

Стакан переборочный Ру 100  Ду 32 (554-03.906-11) -12шт

Стакан переборочный Ру 100  Ду 32 (554-03.906-10) -3шт

Головка соединительная напорная муфтовая ГМ Ру 6 Ду 40 (557- 3м.149) -10шт

Гайка пожарная Ру 10 Ду 65 (ВН 557-99) -3шт

Кран трехходовой Ру 6 Ду 50 (536-03-041) -7шт

Кран трехходовой с Т-пробкой Ру6 Ду80 (36-35,699) -12шт

Кран трехходовой с Т-пробкой Ру6 Ду80 (36-35,702) -1шт

Задвижка клинкетная Ру 6 Ду 100 (532 - 01.016) -1шт

Распылитель с конусным факелом (588-30.116)	-28шт